## DELIVERY CHELAN

**To**

Hiramani Tower

Gachibowli

Secunderabad

D.C No: PRT: 12/ 2020-21

Date: - 26 -08 -2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SL NO | DESCRIPTION | | **QTY** |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | Main Console  Wireless Fire Pump Module  Wired Run Timer With 6 Sq MM Finolex Cable & Lugs  Wired Water Pressure Module  Wired 8 Channel Status Module  50/5 Ct Coil  150/5 Ct Coil  2 Pair Communication Cable  230 v Relay For Status Module  Ct Coils 50/5  0.5 Sq MM 91 Mt | | 01 No  01 No  02 Nos  01 No  01 No  01 No  01 No  30 Mt  06 Nos  01 No  01 No |  |
|  |
|  | | For **Protech (Progressive Technologies)**  **Authorized Signatory** | | |
| **RECEIVERS SIGNATURE** | |

TOTAL NUMBER OF PACKAGES: 01 BOXES