## Sheet1
| Category | Difference | Total
1 | UNIT STATUS | 1 | 1
2 | RA TEMP | 5 | 6
3 | RA HUMIDITY | 4 | 10
4 | RA DEW POINT TEMP | 4 | 14
5 | SA TEMP | 5 | 19
6 | SA HUMIDITY | 4 | 23
7 | SA DEW POINT TEMP | 4 | 27
8 | SA SET TEMP | 4 | 31
9 | DELTA T AIR | 5 | 36
10 | CW ACTUATOR O/P | 3 | 39
11 | CW ACTUATOR F/B | 3 | 42
12 | CHWS TEMP | 5 | 47
13 | CHWR TEMP | 5 | 52
14 | DELTA T CW | 5 | 57
15 | UNIT RHT | 7 | 64
16 | AIR VELOCITY | 4 | 68
17 | AIR VEL.SET VALUE | 4 | 72
18 | VFD O/P | 3 | 75
19 | DH SET HUMIDITY | 3 | 78
20 | DH STATUS | 3 | 81
21 | DH F/B | 3 | 84
22 | SA TEMP(SENSOR) | 5 | 89
23 | FA TEMP | 5 | 94
24 | RA SET TEMP | 4 | 98
25 | HEATER1 STATUS | 1 | 99
26 | HEATER2 STATUS | 1 | 100
27 | HEATER3 STATUS | 1 | 101
28 | UNIT RELAY F/B | 1 | 102
29 | HEATER1 F/B | 1 | 103
30 | HEATER2 F/B | 1 | 104
31 | HEATER3 F/B | 1 | 105
32 | STATUS 1 | 1 | 106
33 | STATUS2 | 1 | 107
| STATUS 3 | 1 | 108
| STATUS 4 | 1 | 109
| ENERGYMETER1 KWH | 8 | 117
| ENERGYMETER1 KW | 8 | 125
| ENERGYMETER2 KWH | 8 | 133
| ENERGYMETER2 KW | 8 | 141